Załącznik 4 do Umowy na wykonanie przeglądów rocznych budowlanych 2026


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES 

w postępowaniu na: Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków gminnych administrowanych przez ZBM
1. Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1 a,b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 roku poz. 418             ze zmianami) i aktami wykonawczymi do ustawy, należy wykonać okresowe przeglądy stanu technicznego budynków wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w zakresie:

a) Przeprowadzenia kontroli staniu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (raz w roku):

 badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 sprawdzenie stanu konstrukcji,

 badanie stanu elewacji,

 przegląd pomieszczeń obiektu.
b) przeprowadzenia kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (raz w roku):

 badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych typu śmietniki, wiaty śmietnikowe,

 badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzeniu ścieków bytowych oraz kanalizacji deszczowej,
 oględziny innych urządzeń sanitarnych (instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. i inne).
2. Z wykonanych przeglądów należy sporządzić i przekazać do działu EET indywidualnie dla każdego budynku „Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku” wg Załącznika nr 3, w którym należy przedstawić:
a) dane adresowe nieruchomości, dane zarządcy nieruchomości, dane osoby przeprowadzającej przegląd,

b) informację o wynikach przeglądu – opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku przeprowadzonego przeglądu, oraz wskaże zalecenia co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

c) potwierdzenie lub brak potwierdzenia z wykonania zaleceń zawartych w protokole z ostatniego przeglądu, jeśli były takie wpisane,

d) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia z uwagi na zły stan techniczny budynku, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji Zamawiającemu w tej sprawie   z jednoczesnym  wpisaniem w/w nieprawidłowości w  Załączniku nr 2

e) dołączy dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie przeglądu ( min 24 zdjęć /budynek)
3. Oryginały dokumentów wskazanych w ust. 1 za zrealizowane w danym miesiącu przeglądy należy przekazać do działu EET, w  nie później niż do 7 - go dnia następnego miesiąca w  formie papierowej i elektronicznej na przenośnym nośniku danych typu pendrive.
- Format przekazywanych plików to:  każdy protokół w *.pdf z podpisem oraz *.doc lub *.odt 
(W nazwach plików  nie używać polskich znaków diakrytycznych)
- Nazewnictwo folderów :  wg. wykazu ulic udostępnionego na stronie BIP UM Koszalin w formie: 


nazwa ulicy numer_budynku


np.: 
Dąbrowskiego 32



Niepodległości 1
- Nazewnictwo plików : 
wg. wykazu ulic udostępnionego na stronie BIP UM Koszalin w formie: 


Protokol roczny budowlany 2025_ nazwa ulicy_ numer_budynku


np.: Protokol roczny budowlany 2026_Dąbrowskiego 32
- Format zdjęć: jpeg,          
(W nazwach plików  nie używać polskich znaków diakrytycznych)

opis zdjęć:
Protokol roczny budowlany 2025_Dąbrowskiego 32_1

Protokol roczny budowlany 2025_Dąbrowskiego 32_2

Protokol roczny budowlany 2025_Dąbrowskiego 32_3

Po wykonaniu wszystkich przeglądów należy uzupełnić tabelę z wykazem nieprawidłowości z podziałem na PILNE, Konieczne, zalecane i uzupełnić wszystkie zakładki.
W folderach budynków należy zamieścić:

- protokół z przeglądu w wersji edytowalnej – opisane jw. 

- skan protokołu z przeglądu  z podpisami – opisane jw. 

- zdjęcia budynku – opisane jw. 

- skan uprawnień budowlanych + wpis do izby z aktualną datą


